Inidens 24 (sistem) (descriere)

- centrală murală sistem (putere 24 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)

- funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)

- raport de modulație pe încălzire: 1:3

- consum normat gaz metan: 3,06 m3/h

- nivel de presiune acustică: 51 dBA

- masă: 29 kg

- dimensiuni: 700 x 395 x 285 mm