Luna Century 33-40 (descriere)

- centrală murală combi (putere 33 kW - încălzire / 40 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM

- debit ACM: 16 l/min la ΔT = 35 °C

- funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)

- raport de modulație pe încălzire: 1:8

- consum normat gaz metan: 4,23 m3/h

- nivel de presiune acustică: 54 dB

- masă: 32,5 kg

- dimensiuni: 763 x 450 x 334 mm