Luna Compact 1.28 (sistem) (descriere)

- centrala murala sistem (putere 28 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)

- functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)

- raport de modulatie pe incalzire: 1:9

- consum normat gaz metan: 3,06 m3/h

- nivel de presiune acustica: 52 dBA

- masa: 27,5 kg

- dimensiuni: 700 x 395 x 285 mm