Condens 1200 32-32 (descriere)

- centrala murala combi (putere 32 kW - incalzire / 32 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM

- debit ACM: 16 l/min la ΔT = 30 °C

- functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL necesita kit de transformare)

- raport de modulatie pe incalzire: 1:5

- consum normat gaz metan: 3,6 m3/h

- nivel de presiune acustica: 54 dB(A)

- masa: 30,4 kg

- dimensiuni: 395 x 665 x 285 mm