Luna Classic 1.24 (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 24 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 3,06 m3/h
* nivel de presiune acustica: N.A.
* masa: 29 kg
* dimensiuni: 395 x 700 x 285 mm