Luna Classic 1.24 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 24 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 3,06 m3/h
* nivel de presiune acustică: N.A.
* masă: 29 kg
* dimensiuni: 395 x 700 x 285 mm