Luna Duo-Tec MP+ 1.130 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 120,5 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* are pompă inclusă
* raport de modulație pe încălzire: 1:5
* consum normat gaz metan: 13,09 m3/h
* nivel de presiune acustică: 60 dBA
* masă: 93 kg
* dimensiuni: 600 x 952 x 584 mm