Luna Duo-Tec MP+ 1.130 (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 120,5 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* are pompa inclusa
* raport de modulatie pe incalzire: 1:5
* consum normat gaz metan: 13,09 m3/h
* nivel de presiune acustica: 60 dBA
* masa: 93 kg
* dimensiuni: 600 x 952 x 584 mm