Luna Duo-Tec MP+ 1.150 (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 140,3 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* are pompa inclusa
* raport de modulatie pe incalzire: 1:5
* consum normat gaz metan: 15,12 m3/h
* nivel de presiune acustica: 64 dBA
* masa: 96 kg
* dimensiuni: 600 x 952 x 584 mm