Luna Duo-Tec MP+ 1.150 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 140,3 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)

are pompă inclusă

* raport de modulație pe încălzire: 1:5
* consum normat gaz metan: 15,12 m3/h
* nivel de presiune acustică: 64 dBA
* masă: 96 kg
* dimensiuni: 600 x 952 x 584 mm