Luna Duo-Tec MP+ 1.90 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 85 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* are pompă inclusă
* raport de modulație pe încălzire: 1:9
* consum normat gaz metan: 9,25 m3/h

nivel de presiune acustică: 63 dBA

* masă: 83 kg
* dimensiuni: 600 x 952 x 584 mm