Tronic Heat 3500 18K (descriere)

* centrală murală electrică (putere 18 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* pentru preparare de ACM necesită un kit special (vană cu 3 căi externă)
* funcționare pe curent alternativ trifazic
* trepte de putere: 6
* masă: 28 kg
* dimensiuni: 416 x 712 x 300 mm