Tronic Heat 3500 9K (descriere)

* centrală murală electrică (putere 9 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* pentru preparare de ACM necesită un kit special (vană cu 3 cai externa)
* funcționare pe curent alternativ monofazic sau trifazic
* trepte de putere: 3
* masă: 24,4 kg
* dimensiuni: 330 x 712 x 273 mm