Tronic Heat 3500 (descriere)

* centrala murala electrica (putere 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* pentru preparare de ACM necesita un kit special (vana cu 3 cai externa)
* functionare pe curent alternativ monofazic ( pana la 12 kW) sau trifazic (toate puterile)
* trepte de putere: 3 (pana la 12 kW) si 6 (15, 18, 24 kW)
* masa: 24,4 kg (pana la 12 kW) si 28 kg (15, 18, 24 kW)
* dimensiuni: 330 x 712 x 273 mm (pana la 12 kW) si 416 x 712 x 300 mm (15, 18, 24 kW)