MPX 24/28 (descriere)

* centrala murala combi (putere 24 kW - incalzire / 28 kW - ACM) cu preparare instantanee de ACM
* debit ACM: 12,5 l/min la ΔT = 30 °C
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:6
* consum normat gaz metan: 3,06 m3/h
* nivel de presiune acustica: 48 dB(A)
* masa: 34 kg
* dimensiuni: 400 x 700 x 299 mm