Naneo 24 (sistem) (descriere)

* centrala murala sistem (putere 24 kW - incalzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* functionare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesita kit de transformare)
* raport de modulatie pe incalzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 2,54 m3/h
* nivel de presiune acustica: 40 dBA
* masa: 25 kg
* dimensiuni: 368 x 541 x 364 mm