Naneo 24 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 24 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM într-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 2,54 m3/h
* nivel de presiune acustică: 40 dBA
* masă: 25 kg
* dimensiuni: 368 x 541 x 364 mm