Naneo 34 (sistem) (descriere)

* centrală murală sistem (putere 34 kW - încălzire/ACM; cu preparare de ACM intr-un boiler)
* funcționare pe gaz metan sau GPL (trecerea pe GPL NU necesită kit de transformare)
* raport de modulație pe încălzire: 1:4
* consum normat gaz metan: 3,68 m3/h
* nivel de presiune acustică: 45 dBA
* masă: 28 kg
* dimensiuni: 368 x 541 x 364 mm